	HERRAJES SANZ, S.L.
	FICHA DE PRODUCTO  F04.01.00

	
	GRUPO: REGLES H CERRADA DE ALUMINIO
	FECHA: 01/09 /2009



                                    [image: image1.png]



	INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE
	MEDIDAS

	
	VERSION/COD
	DESCRIPCION

	
	188
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE 1 MTS

	
	189
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE 1.2MTS

	
	190
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE 1.5 MTS

	
	191
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE 1.8 MTS

	
	192
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE 2 MTS

	
	193
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE  2.5MTS

	
	194
	REGLE H CERRADA ALUMINIO DE  3 MTS

	
	
	

	
	MATERIALES
	COMPOSICION

	
	ALUMINIO ANODIZADO CON TAPONES DE PVC

	
	Características técnicas.
                                       REGLE DE MAESTREO TIPO H-C PARA EXPANDIR YESOS Ó MORTEROS

                                        CUERPO BASE DE 1.5 MM Y ALA DE TRABAJO DE 2 MM


	
	Normativas que cumple.

                                      ALUMINIO ANODIZADO CON ALEACION AW 6063 SEGÚN NORMA UNE-EN 573

                                      Y TRATAMIENTO T-5 SEGÚN UNE-EN 755-2



	
	Cotas.

          BASE CUERPO: 57 Y 34 MM CON EXPESOR DE 1.5 MM

          ALA DE TRABAJO: 65 MM CON EXPESOR DE 2 MM

          TAPONES DE PVC: 2

SU PRODRUCTO SE HA HECHO PARA REPASAR DESPUES DE LA      APLICACIÓN    DE   YESO O  MORTERO,  SI REPASA CON   EL   REGLE       H.CERRADA  DEJA UN ALISADO MAS COMPACTO Y PERFECTO.

EXISTEN VARIEDAD DE MEDIDAS PARA  AJUSTARSE MEJOR A LA DIVERSIDAD DE FORMAS Y MEDIDAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO.

FABRICADO EN ALUMINIO POR SU LIGEREZA,  CON UN ESPESOR DE 

ENTRE 2 Y 1,5 MM PARA OFRECER UNA MAYOR DURACION DEL REGLE.

RECHAZE REGLES CON MENOR, LA DIFERENCIA DE PESO ES DE POCOS GRAMOS, Y LA VIDA UTIL DE TRABAJO ES MUCHO MAS CORTA. 
	
[image: image2.png]





_1313929731

